Zał. nr 3

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia będzie utrzymanie i eksploatacja stacji pomp 2 i 3 w tym:

- budynku pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- zbiornika wyrównawczego i ujęcia wody,

- urządzeń pompowni,

- rurociągów wewnątrz budynku,

- infrastruktury związanej ze rzutem wody z systemu odwodnienia do rzeki Narwi.

polegający w szczególności na:

1. utrzymaniu pompowni;
2. eksploatacji pompowni;
3. prowadzeniu odwodnienia obiektu Kupiski - Jednaczewo, w tym odprowadzenie odsiąków w okresie prowadzenia przez „PEPEES” S.A. nawodnienia obiektu ściekami produkcyjnymi w ścisłej współpracy ze spółką wodno – ściekową Kupiski – Jednaczewo
4. w przypadku zgłoszenia awarii, przystąpienie maksymalnie w ciągu dwóch godzin do jej usunięcia;
5. ochronie przed powodzią;
6. naprawach bieżących niezbędnych do prawidłowego działania pompowni, w tym również; pomieszczeń, w których się znajduje;
7. konserwacji urządzeń pompowni;
8. ochronie przeciwpowodziowej wału oraz obiektu Kupiski Jednaczewo;
9. Utrzymanie i eksploatacja wykonywana będzie zgodnie z instrukcja eksploatacji zawierającą wytyczne i wskazówki dla obsługi w sprawie podejmowania czynności niezbędnych do utrzymania pompowni w stanie umożliwiającym jej bezpieczną eksploatację (dostępne w Nadzorze Wodnym Łomża).
10. W przypadku ogłoszenia pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego eksploatator musi być w stałej dyspozycji przez całą dobę i wykonywać jego polecenia lub polecenia Zarząd Zlewni w Ostrołęce, aż do czasu odwołania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.
11. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby bądź osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia, tj. sprawować stały dozór i obsługę poszczególnych pompowni, a okres ich zatrudnienia będzie nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.
12. W nawiązaniu do określonego wyżej wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób dla bezpośredniej realizacji zamówienia przez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę należy rozumieć zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**Wspólny słownik zamówień CPV:**

Główny przedmiot: 71.31.11.00-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty: 50.51.10.00-1- Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

90.72.18.00-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

**Termin realizacji zamówienia**

Od podpisania umowy **do 31.12.2020r.**